# 本地标准操作程序

现场04 X射线设备安全操作程序

标准操作程序编号：LSOP-XRAY-SITE04
SOP 类型：本地
站点代码：SITE04
标题：现场04 X射线设备安全操作程序
版本：1.0
来源：GSOP-XRAY-001
生效日期：2026-03-01
状态：已批准

1. 目的
本程序规定了现场04安全使用X射线设备所需的强制性安全控制、访问要求和操作职责，确保安全实践一致，防止未经授权的访问，并保护人员和设备免遭误用。

2. 范围
范围不同。

3. 职责
• 安全官负责批准人员进入X射线室并维护访问控制名单。
• 辐射安全官负责确保符合辐射安全培训要求。
• 设施经理负责维护现场04的物理安全控制（门锁、门禁卡、标识）。

4. 访问控制
仅受过培训并获得授权的人员方可操作X射线设备。
可根据现场情况采用门禁卡或钥匙控制进入X射线室，但必须保留访问日志。
访客在X射线室内必须全程陪同，不得操作设备。
所有获准进入X射线室的人员必须在获得权限前完成辐射安全和设备操作培训，并每年更新培训。

5. 安全控制
设备未使用时，X射线室必须保持上锁。
所有入口必须张贴辐射危险警示标识。
紧急停机装置必须清晰标识，并便于授权操作员使用。
所有人员进出记录必须至少保存3年，并为现场便利在4B房间保存副本。

6. 记录
所有培训记录、访问日志及X射线设备维护记录应按照公司文件保留政策保存，至少保留3年。

7. 偏差处理
任何偏离本程序的情况必须记录、说明理由，并在实施前获得安全官和辐射安全官正式批准。影响关键安全控制的偏差还需公司质量团队进一步审核。
我添加了这一行。